关于做好实验室特种设备使用与管理工作的通知

校内各相关教学科研单位：

为进一步规范实验室内特种设备的使用和管理工作，保障人身和设备安全，预防安全事故，促进教学、科研、生产和生活的正常开展，根据国务院《特种设备安全监察条例（第549号）》及《西南交通大学特种设备安全管理办法》规定，现将实验室特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重设备、场内机动车）的使用与管理做如下要求：

1. 各教学科研单位主要负责人应高度重视这项工作，指定专（兼）职安全管理人员负责，负责建立安全技术档案；组织做好日常检查、维护保养和定期检测检验工作；落实国家和学校的相关规定，确保规范、安全的开展特种设备的管理与使用工作。

2. 各教学科研单位应严格执行特种设备安全技术性能定期检验制度，向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，及时进行安全性能检验和能效测试，并将实验室内的特种设备检验结论及时报资产与实验室管理处备案；未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

3. 停用一年以上的特种设备、发生过事故的特种设备、遇到自然灾害并可能影响安全技术性能的特种设备，在使用前都要进行全面检查和维护，安装（维护）单位自检合格，经特种设备检验检测机构检验合格，重新取得特种设备使用登记证后方可使用。

4. 各教学科研单位每月应对本单位在用的特种设备至少进行一次检查，检查结果应做好详细记录。发现异常情况的，应当及时处理，对可能造成事故的设备应立即停止使用。

5. 各教学科研单位须对本单位实验室场所中的特种设备进行登记造册，汇总后统一填报《西南交通大学实验室特种设备信息表》，并于2016年12月8日之前将电子版发送至sysjsk@swjtu.cn，纸质文档经单位主管领导签字后提交实验室建设科（犀浦校区综合楼107）。

6. 对实验室内的特种设备存在安全隐患而发生实验室安全事故的，按《西南交通大学实验室安全责任追究办法（试行）》予以处理，并将相关工作情况纳入年终考核范围。

联系人：刘义全，高红梅

联系电话：66363035

附件1：特种设备安全监察条例（第549号）

附件2：西南交通大学特种设备安全管理办法

附件3：西南交通大学实验室特种设备信息表